## Sheet1
倉敷市次世代エコハウス建築計画基準チェックシート
（提出前に、該当する所に全て☑を入れてください。）
１ 建築物状況
| (1) 主要用途 |  | □ | 戸建住宅 | □ | その他の住宅 |  | （ ）
（※その他の住宅は 兼用住宅を表す。共同住宅，長屋不可とする。）
（※兼用住宅とは，建築基準法施行令第130条の3第1項をいう。）
| (2) 工事種別 |  | □ | 新築 | □ | 改築（建替）
２ 関係法令（すべて該当）
| □ | 建築基準法第６条又は第６条の２の規定による確認済証の交付済。
|  | 確認済証交付年月日： | [5 empty] | 確認済証番号：
省エネルギー措置に係る認定（次のいずれか１つ）
| □ | エコまち法第54条第1項又は第55条第1項の規定による認定済。（※低炭素建築物認定）
| □ | 建築物省エネ法第34条第1項又は第36条第1項の規定による認定済。(※建築物省エネ法向上計画認定)
|  | 認定年月日： | [5 empty] | 認定番号：
| □ | 建設リサイクル法第１０条１項の規定による届出済。（新築時床面積の合計500㎡以上又は建替時のみ）
|  | 届出年月日： | [5 empty] | 届出番号：
| □ | 建替の場合，建築基準法第１５条の規定による除却届済。（※新築時は不要）
３ 低炭素化措置の共通項目（すべて該当）
| □ | 使用機器が未使用である。 |  |  |  | □ | 使用する機器が賃借で設置するものでない。
４ 低炭素化措置の必須項目（太陽光発電設備または太陽熱利用設備のいずれか１つ以上該当）
| □ | (1) 太陽光発電設備を設置（下記の条件すべてを満たすこと）
|  |  | メーカー： |  |  |  |  | 型式・品番：
|  |  | 交称最大出力数： |  |  | 0
|  | □ | ア 太陽電池モジュールのセル実効変換効率がそれぞれ次に示す数値以上であること。
|  |  | □ | (ア) シリコン単結晶系 16.0％
|  |  | □ | (イ) シリコン多結晶系 15.0％
|  |  | □ | (ウ) シリコン薄膜系 8.5％
|  |  | □ | (エ) 化合物系 12.0％
|  | □ | イ 発電による電気の一部を当該次世代エコハウスにおいて消費するものであること。
| □ | (2) 太陽熱利用設備を設置（下記の条件すべてを満たすこと）
|  |  | メーカー： |  |  |  |  | 型式・品番：
|  | □ | ア 不凍液等を強制循環する太陽熱集熱器及び蓄熱槽から構成されていること。
|  | □ | イ 太陽熱集熱器及び蓄熱槽の部品は，ＢＬ部品（一般財団法人ベターリビングから
優良住宅部品として認定を受けているものをいう。）を使用していること。
|  | □ | ウ 太陽熱を給湯又は空調に利用するものであること。
５ 低炭素化措置の選択項目（いずれか１つ以上該当）
| □ | (1) ＨＥＭＳ（ﾎｰﾑｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ）の設置（下記の条件すべてを満たすこと）
|  |  | メーカー： |  |  |  |  | 型式・品番：
|  | □ | ア 家庭で使用する電気及びガス（ガスを使用する場合に限る。）のエネルギー消費
量を計測し, 表示し，及びデータの蓄積ができるものであること。
|  | □ | イ ECHONET Lite（エコーネットコンソーシアムが定める規格のうち主にホームシス
テムを対象とするものをいう。）に対応（ファームウェアのアップデートを含む
。）していること.
| □ | (2) 蓄電池設備の設置
（下記の条件すべてを満たすこと。４の(1)の太陽光発電設備を設置するものに限る。）
|  |  | メーカー： |  |  |  |  | 型式・品番：
|  | □ | ア 定置用リチウムイオン蓄電池であること。
|  | □ | イ 太陽光発電設備の発電による電気を蓄えるものであること。
|  | □ | ウ 蓄電池設備の蓄電容量が，1.0kWh以上であること。
| □ | (3) 燃料電池の設置（下記の条件すべてを満たすこと）
|  |  | メーカー： |  |  |  |  | 型式・品番：
|  | □ | ア 燃料が，都市ガスまたは液化石油ガス（LPG）であること。
|  | □ | イ 家庭用燃料電池コージェネレーションシステムであること。
(※水素と酸素の化学反応により発電し，その際に発生する排熱を回収し，有効利用するものであること。)
|  | □ | ウ 低位発熱量基準（ＬＨＶ基準）の総合効率が80％以上であること。
| □ | (4) 電気自動車等充電設備専用コンセントの設置（下記の条件すべてを満たすこと）
|  |  | メーカー： |  |  |  |  | 型式・品番：
|  | □ | ア 日本配線器具工業会規格JWDS-0033に適合すること。
|  | □ | イ 住宅に設置する分電盤からの電源回路は専用とするものとし，住宅の壁等に
設置するものであること。
|  | □ | ウ 据置型又は自立型の電気自動車用充電設備でないこと。
| □ | (5) 高効率給湯器の設置（下記の条件すべてを満たすこと）
|  |  | メーカー： |  |  |  |  | 型式・品番：
|  | □ | ア 自然冷媒を利用し，電気により運転するＣＯ２ヒートポンプ給湯器であって，
ＪＩＳ Ｃ９２２０に適合するものであること。
| □ | (6) 県産材の利用（下記の条件すべてを満たすこと）
|  |  | 乾燥材製材業者登録番号： |  |  |  | 岡製第（ ）号
|  | □ | ア 構造が木造であって，土台，柱，大引，根太，間柱，筋交い，梁，桁，束，母
屋又は棟木に岡山県木材業者、製材業者及び木材チツプ業者登録条例第３条の
規定による登録を受けている業者が製材した国産材製材品（皮剥ぎ等による加
工丸太を含み，２５パーセント以下の含水率に至るまで乾燥させたものに限る
。）を８立方メートル以上使用し，その使用量が主要構造部材等として使用す
る木材の全量の５０パーセント以上を占めること。