スプリンクラー設備の概要表

| 水源 |  |  | 専用 ・ 兼用 |  |  |  |  |  |  | 地下ピット・床置き・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有効水量（当該設備用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎥ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加圧送水装置 |  | ポンプ方式 ユニット型 |  |  |  |  |  | ポンプ、電動機 |  |  | 専用・兼用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口径 × 吐水量 × 全揚程 × 出力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電圧 |  |  |  | Ｖ |  |  |  |  |  | φ× Ｌ／ｍｉｎ× ｍ× ｋｗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 呼 水 装 置 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有効容量 |  |  |  |  | Ｌ |  |  |  | 減水警報の表示場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 起動用圧力タンク |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  | 容 量 |  |  |  |  | Ｌ |  |  |  | ポンプ設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高架水槽方式 |  |  |  |  |  |  | 有効落差 ｍ |  |  |  | 圧力水槽方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加圧圧力 |  |  |  |  | ＭＰａ |  |  |  | 内容積 |  |  |  |  |  | ㎥ |  |
| スプリンクラー ヘッド等 |  |  |  |  |  |  | 閉鎖型（高感度） （温度 ℃ 個） ・ （温度 ℃ 個） 閉鎖型（標準型） （温度 ℃ 個） ・ （温度 ℃ 個） 小区画型 （温度 ℃ 個） ・ （温度 ℃ 個） 側壁型 （温度 ℃ 個） ・ （温度 ℃ 個） 開放型ヘッド 個 ・ 補助散水栓 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 減 圧 弁 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| 設備の方式 |  |  |  |  |  |  | 湿式・乾式・予作動式 |  |  |  |  |  |  | 自動警報装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流水検知装置 Ａ 個・圧力検知装置 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ポンプ起動方式 |  |  |  |  |  |  |  | 起動用水圧開閉装置 ・ 流水検知装置 ・ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 送水口（双口型 個） |  |  |  |  |  |  |
| 起動感知方式 |  |  |  |  |  |  | スプリンクラーヘッド ・ 感知器 ・ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手動式開放弁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一斉開放弁 |  |  |  |  |  |  | Ａ 個 |  |  |  |  |  |  |  | 電動弁等 |  |  |  |  |  |  |  | Ａ 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配管 | 管 |  |  |  | 立上がり管口径 Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 専用 ・ 兼用（ 設備） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弁類 |  |  |  | 止水弁 逆止弁 その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放水型ヘッド |  |  |  |  |  | 固定式（ 個） ・ 可動式（ 個） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一斉開放弁 |  |  |  |  | Ａ 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加圧送水装置 | 放水型ヘッ ド用ポンプ ユニット型 |  |  |  |  |  | ポンプ、電動機 |  |  |  |  | 専用・兼用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口径 × 吐水量 × 全揚程 × 出力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電圧 |  |  |  |  | Ｖ |  |  |  |  | φ× Ｌ／ｍｉｎ× ｍ× ｋｗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 呼水装置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有効容量 |  |  |  |  | Ｌ |  |  | 減水警報の表示場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 起動用圧力タンク |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  | 容 量 |  |  |  |  | Ｌ |  |  | ポンプ設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起動感知方式 |  |  |  |  |  |  | 感知器・走査型の感知器・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配管 | 管 |  |  | 立上がり管口径 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 専用 ・ 兼用（ 設備） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弁類 |  |  | 止水弁 逆止弁 その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ポンプ ブースター |  |  | ポンプ、電動機 |  |  |  |  |  |  | 口径 × 吐出量 × 全揚程 × 出力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 補 助 水 槽 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | φ× Ｌ／ｍｉｎ× ｍ× ｋｗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎥ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | φ× Ｌ／ｍｉｎ× ｍ× ｋｗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎥ |  |  |  |  |  |
| 装置 補助加圧 |  |  | ポンプ、電動機 |  |  |  |  |  |  | φ× Ｌ／ｍｉｎ× ｍ× ｋｗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | φ× Ｌ／ｍｉｎ× ｍ× ｋｗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | φ× Ｌ／ｍｉｎ× ｍ× ｋｗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電 源 |  |  | 常用電源 |  |  |  |  | 単相 ・ 三相 ＡＣ Ｖ 電灯回路 ・ 動力回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ＤＣ Ｖ ＡＨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 充電方式 |  |  |  |  | トリクル ・ 浮動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用別 |  |  |  |  | 専用・共用 |
|  |  |  | 非常電源 |  |  |  |  | 自家発電設備 |  |  | 単相 ・ 三相 ＡＣ ・ ＤＣ Ｖ ｋＶＡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用別 |  |  |  |  | 専用・共用 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 蓄電池設備 |  |  | ＤＣ Ｖ ＡＨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 充電方式 |  |  |  |  | トリクル ・ 浮動 |  |  |  |  |  | 使用別 |  |  |  |  | 専用・共用 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 非常電源専用受電設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 単相 ・ 三相 ＡＣ Ｖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配 線 |  |  | 常用電源回路 非常電源回路 警報回路 その他の回路 |  |  |  |  |  | 露出ケーブル、電線管露出、電線管埋没、その他（ ） 耐火電線、電線管露出、電線管埋没、その他（ ） 耐熱電線、電線管露出、電線管埋没、その他（ ） ＩＶ電線、露出ケーブル、電線管露出、電線管埋没、その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考

１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　選択肢の併記してある欄は、該当事項を〇で囲むこと。