（様式第１－１号）

届出駐車場チェックリスト　※整理番号Ｎo.

- 時間貸の車室部分の総面積が５００㎡以上の場合、届出対象になります。

- 無料駐車場で車室部分の総面積が５００㎡以上の場合、届出は不要ですが駐車場法（施行令）の技術的基準を遵守する必要があります。

令和 年 月 日

| 設置者住所 氏 名 | ☎（ ） － |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 駐車場名 |  | 設置場所 | 倉敷市 |
| 収容台数 駐車面積 | 時間貸 台・その他 台・合計 台 ㎡・ ㎡ ㎡ ※駐車スペースのみ記入 |  |  |
| 駐車形態 | 機械式・自走式・平面・立体・その他（ ）※該当項目を○で囲むこと |  |  |
| リスト作成者 | ☎（ ） － |  |  |

全ての駐車場　※チェック欄は適合している場合は○を記入のこと

| １ 出入口を設置できない部分（駐車場法施行令第７条１項１号） |  | チェック | 審査 |
| --- | --- | --- | --- |
| （第 四 十 四 条 第 一 項） 道 路 交 通 法 関 係 | （１）交差点、横断歩道、自動車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付 近、勾配の急な坂、又はトンネル |  |  |
|  | （２）交差点の側端又は道路の曲がり角から５ｍ以内の部分 |  |  |
|  | （３）横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に５ｍ以内の部分 |  |  |
|  | （４）安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に１０ｍ以内の部分 |  |  |
|  | （５）乗合自動車の停留所又はトローリーバス若しくは路面電車の停留所を表示する表示柱又は表示板の位置から１０ｍ以内の部分 |  |  |
|  | （６）踏切前後の側端からそれぞれ前後に１０ｍ以内の部分 |  |  |
| （７）横断歩道橋（地下を含む）の昇降口から５ｍ以内の道路の部分 |  |  |  |
| （８）幼稚園、小学校、特別支援学校、保育所、知的障害児通園施設、肢体不自由児通園施設、情緒障害短期治療施設、児童公園、児童遊園、又は児童館の出入口から２０ｍ以内の道路の部分 |  |  |  |
| （９）橋 陸橋の下 幅員が６ｍ未満の道路 縦断勾配が１０％を超える道路 |  |  |  |
| ２ 出入口の安全（令第７条１項２～５号）出入口を道路内に設ける場合は適用しない |  |  |  |
| （１）２以上の前面道路がある場合、自動車交通に支障を及ぼす恐れの少ない道路に出入口を設けること（歩行者の通行に著しい支障を及ぼす恐れがある時などを除く） |  |  |  |
| （２）車室の総面積が６，０００㎡以上の場合、出入口を分離し、かつ、これらの間隔を道路に沿って１０ｍ以上とする（ただし，前面道路に中央分離帯などがある場合を除く） |  |  |  |
| （３）自動車の出入りに伴う回転を容易にするため，必要がある場合，１．５ｍのすみ切りを設けること |  |  |  |
| （４）出口から２ｍ（特定自動二輪車の場合は１．３ｍ）後退した車路中心線上１．４ｍの高さの位置で道路中心線に直角に向かって左右それぞれ６０度以上見渡せ、歩行者などを視認できること |  |  |  |
| ３ 車路（令第８条第２号） |  |  |  |
| - 交互通行の幅員５．５ｍ以上、一方通行の幅員３．５ｍ以上、車路に接して駐車料金徴収施設が設けられており、かつ、歩行者通行に供しない箇所２．７５ｍ以上 ※自動二輪車専用駐車場の特定自動二輪車の場合は、交互通行の幅員３．５ｍ以上、一方通行の幅員２．２５ｍ以上、車路に接して駐車料金徴収施設が設けられており、かつ、歩行者通行に供しない箇所１．７５ｍ以上 |  |  |  |

建築物である路外駐車場※国土交通大臣認定装置については警報装置以外は適用除外

| １ 車路の構造（令第８条第３号） |  | チェック | 審査 |
| --- | --- | --- | --- |
| （１）はり下の高さ２．３ｍ以上 |  |  |  |
| （２）屈曲部は半径５．０ｍ以上の内のり半径で回転できること ※自動二輪車専用駐車場の特定自動二輪車の場合は屈曲部は半径３．０ｍ以上の内のり半径で回転できること |  |  |  |
| （３）傾斜部の縦断勾配は１７％を超えないこと |  |  |  |
| （４）傾斜路の路盤は粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること |  |  |  |
| ２ 車室の構造（令第９条）・はり下の高さ２．１ｍ以上 |  |  |  |
| ３ 避難階段（令第１０条） ・直接地上への出入口のある階以外の階に車室を設ける場合、建築基準法施行令第１２３条第１項若しくは第２項に規定する避難階段又は避難設備を設置すること |  |  |  |
| ４ 防火区画（令第１１条） ・給油所など火災の危険のある施設を附置する場合、当該施設と路外駐車場とを耐火構造の壁又は特定防火設備によって区画すること |  |  |  |
| ５ 換気装置（令第１２条） ・床面積１平方メートルにつき毎時１４立法メートル以上直接外気と交換する能力を有する喚起装置を設けること。ただし、換気に有効な開口部の面積が床面積の１/１０以上であるものは適用除外 |  |  |  |
| ６ 照明装置（令第１３条） ・車路面１０ルックス以上 ・車室２ルックス以上 |  |  |  |
| ７ 警報装置（令第１４条） ・自動車の出入り及び道路交通の安全を確保するために必要な警報装置を設けること。 ※出入口が別の場合、入口には不要 |  |  |  |
| ８ 確認申請の提出、審査の状況 |  |  |  |
| 備考考 |  |  |  |

管理規程

| 記載事項（法１３条第２項） |  | チェック | 審査 |
| --- | --- | --- | --- |
| （１）名称 |  |  |  |
| （２）管理者の氏名及び住所（管理者が法人の場合は法人の名称、法人の所在地、代表者の氏名、代表者の住所） |  |  |  |
| （３）供用時間（休業日、開始及び終了時刻） |  |  |  |
| （４）料 金（確定額） |  |  |  |
| （５）供用契約に関する事項（損害賠償に関する事項も含む） |  |  |  |
| （６）構造上駐車出来ない自動車 |  |  |  |
| （７）路外駐車場の業務に付帯して行う燃料の販売，自動車の修理その他の業務の概要 |  |  |  |
| 備考考 |  |  |  |