【提出先】倉敷市保健所 生活衛生課 環境薬務係

〒710-0834 倉敷市笹沖170番地

FAX：086-434-9833

Email：pubhlt@city.kurashiki.okayama.jp

特定建築物維持管理状況報告書

（　　　　　年　　　月分）

年　　　月　　　日

１　建築物の名称及び所在地

| 建築物の名称 |  |
| --- | --- |
| 建築物の所在地 |  |
| 建築物環境衛生管理技術者名 |  |

２　主な作業及び給水栓又は中央式の給湯栓における遊離残留塩素の測定状況

| 日 | 主な作業(測定値) | 日 | 主な作業(測定値) | 日 | 主な作業(測定値) | 日 | 主な作業(測定値) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 9 |  | 17 |  | 25 |  |
| 2 |  | 10 |  | 18 |  | 26 |  |
| 3 |  | 11 |  | 19 |  | 27 |  |
| 4 |  | 12 |  | 20 |  | 28 |  |
| 5 |  | 13 |  | 21 |  | 29 |  |
| 6 |  | 14 |  | 22 |  | 30 |  |
| 7 |  | 15 |  | 23 |  | 31 |  |
| 8 |  | 16 |  | 24 |  |  |  |
| (注1) 主な作業は，当日実施した建築物衛生維持管理上の作業を記入すること。 (注2) 残留塩素の測定は，給水栓(給湯栓)で行うこと。 (注3) 給湯栓末端で湯温が55℃以上に保持されているときは，給湯栓での残留塩素測定を省略できること。 |  |  |  |  |  |  |  |

３　貯水槽(貯湯槽を含む｡)の清掃

| 実施月日 | 清掃作業の実施者(業者)名 | 作業内容及び水質検査結果等 |
| --- | --- | --- |
| 月 日 |  |  |

４　飲料水又は中央給湯設備の給湯水の水質検査の状況

| 実施月日 | 水質検査の実施者(業者)名 | 水質検査結果 |
| --- | --- | --- |
| 月 日 |  | 別添のとおり |

５　空気環境の測定

| 空気環境の測定者(業者)名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施月日 | 測定場所 | 測定結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 浮遊粉じん | 一酸化炭素 | 二酸化炭素 | 温度 |  | 相対湿度 |  | 気流 | ホルムアルデヒド |
|  |  | （平均値） | （平均値） | （平均値） | （最高値） | （最低値） | （最高値） | （最低値） | （最高値） | （平均値） |
| 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※基準範囲外の場合にあっては，その講じた対策の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

６　空気調和設備の点検及び清掃

| 実施月日 | 設備の種類 | 清掃作業の実施者(業者)名 | 作業内容等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月 日 |  |  |  |
| 月 日 |  |  |  |
| 月 日 |  |  |  |
| 月 日 |  |  |  |

７　空調ダクトの清掃

| 実施月日 | 清掃作業の実施者(業者)名 | 作業内容等 |
| --- | --- | --- |
| 月 日 |  |  |

８　排水管,排水設備の清掃

| 実施月日 | 設備の種類 | 清掃作業の実施者(業者)名 | 作業内容等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月 日 |  |  |  |

９　清掃(日常及び定期に実施したものを含む｡)

| 実施月日 | 清掃作業実施場所 | 清掃作業の実施者(業者)名 | 作業内容等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月 日 |  |  |  |
| 月 日 |  |  |  |
| 月 日 |  |  |  |

10　ねずみ等の生息状況調査及び防除

| 実施月日 | 作業実施場所 | 作業の実施者(業者)名 | 作業内容等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月 日 |  |  |  |
| 月 日 |  |  |  |

以下の項目は，水道法の規制を受ける水道水,専用水道以外の水を使用している場合(旅館業法の浴用水を除く｡)のみ報告すること。

11　雑用水の遊離残留塩素,ｐＨ,臭気及び外観の測定状況

| 日 | 測定値(測定場所) | 日 | 測定値(測定場所) | 日 | 測定値(測定場所) | 日 | 測定値(測定場所) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 9 |  | 17 |  | 25 |  |
| 2 |  | 10 |  | 18 |  | 26 |  |
| 3 |  | 11 |  | 19 |  | 27 |  |
| 4 |  | 12 |  | 20 |  | 28 |  |
| 5 |  | 13 |  | 21 |  | 29 |  |
| 6 |  | 14 |  | 22 |  | 30 |  |
| 7 |  | 15 |  | 23 |  | 31 |  |
| 8 |  | 16 |  | 24 |  |  |  |
| (注) 雑用水の用途別に，測定値及び測定場所を記入すること。 |  |  |  |  |  |  |  |

12　雑用水の水質検査(大腸菌,濁度)の状況

| 実施月日 | 水質検査の実施者(業者)名 | 水質検査結果 |
| --- | --- | --- |
| 月 日 |  |  |
| 月 日 |  |  |
| 月 日 |  |  |
| 月 日 |  |  |

水質検査結果報告書

| 特定建築物名称 |  | 採水年月日 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 試料の種別 | 飲料水 中央給湯設備の給湯水 地下水 雑用水 その他( ) |  |  |
| 検査実施機関 |  | 判定 |  |

| 番号 | 項 目 | 基 準 値 | 検 査 結 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |  |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと。 |  |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して，0.003mg/l以下 |  |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して，0.0005mg/l以下 |  |
| 5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して，0.01mg/l以下 |  |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して，0.01mg/l以下 |  |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して，0.01mg/l以下 |  |
| 8 | 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して，0.05mg/l以下 |  |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 |  |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して，0.01mg/l以下 |  |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 |  |
| 12 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して，0.8mg/l以下 |  |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して，1.0mg/l以下 |  |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 |  |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 |  |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 |  |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 |  |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 |  |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 |  |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 |  |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 |  |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 |  |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 |  |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 |  |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 |  |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 |  |
| 27 | 総トリハロメタン(22,24,28及び29の総和) | 0.1mg/l以下 |  |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 |  |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 |  |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 |  |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 |  |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して，1.0mg/l以下 |  |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して，0.2mg/l以下 |  |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して，0.3mg/l以下 |  |
| 35 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して，1.0mg/l以下 |  |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して，200mg/l以下 |  |
| 37 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して，0.05mg/l以下 |  |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 |  |
| 39 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | 300mg/l以下 |  |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 |  |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 |  |
| 42 | (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール (別名ジェオスミン) | 0.00001mg/l以下 |  |
| 43 | 1,2,7,7-テトラメチルビシクロ｢2,2,1｣へプタン-2-オール (別名2-メチルイソボルネオール) | 0.00001mg/l以下 |  |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 |  |
| 45 | フェノール類 | フェノールの量に換算して，0.005mg/l以下 |  |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/l以下 |  |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |  |
| 48 | 味 | 異常でないこと。 |  |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと。 |  |
| 50 | 色度 | 5度以下 |  |
| 51 | 濁度 | 2度以下 |  |