設機様式第3号

機　器　点　検　表

工　事　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工　事

測定年月日　　　令和　　　年　　　月　　　日　　天　候　　　　　　外気温度　　　℃

測 定 者

| （℃） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （℃） |  |  |  |
| 高 圧 （MPa） |  |  |  |
| 吐出ガス温度 （℃） |  |  |  |
| 低 圧 （MPa） |  |  |  |
| 吸入ガス温度 （℃） |  |  |  |
| 三相運転電圧 Ｒ－Ｓ Ｓ－Ｔ （Ｖ） Ｒ－Ｔ |  |  |  |
| 三相運転電流 Ｒ Ｓ （Ａ） Ｔ |  |  |  |
| 判 定 |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |

設機様式第3号

例

機　器　点　検　表

工　事　名　　　倉敷市○○○○○○○○○○○機械設備　　　　　　　　　　工　事

測定年月日　　　令和　○○年　○○月　○○日　　天　候　晴れ　　　外気温度　21　℃

三和５５０１ＡＣ

三和５５０２ＡＣ

測 定 者　　現　場　三　郎

|  | 校長室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PCHZ-J112EKE-ST |  |  |
|  | PCHZ-J112EK 62I00060 |  |  |
|  | PUHZ-J112EK 6ZE00018 |  |  |
| （℃） | 12.0 |  |  |
| （℃） | 25.0 |  |  |
| 高 圧 （MPa） | 45 |  |  |
| 吐出ガス温度 （℃） | 20 |  |  |
| 低 圧 （MPa） | 4.0 |  |  |
| 吸入ガス温度 （℃） | 2.0 |  |  |
| 三相運転電圧 Ｒ－Ｓ Ｓ－Ｔ （Ｖ） Ｒ－Ｔ | 182 182 182 |  |  |
| 三相運転電流 Ｒ Ｓ （Ａ） Ｔ | 10.3 10.4 10.3 |  |  |
| 判 定 | 良 |  |  |
| 備 考 |  |  |  |