## 【別紙1】議場（RFI用）
別紙１
○倉敷市議会議場システム等更新整備事業に係る基礎的要件一覧
【議場】
基礎的要件項目 |  | No | 要件の詳細 | 対応可否 | 備考
全般 |  | 1 | 導入する機器は全て新品であること。 （配管・配線については、支障がない範囲で既設流用を認める。）
|  | 2 | メーカーサポート期間内は国内に在庫が確保され、メンテナンスが容易かつ故障対応等が迅速に実施できること。
|  | 3 | 制御システムは、専門的知識を有しない者であってもタッチパネルで簡単に操作ができること。
|  | 4 | 制御システムの操作に使用する機器は議場内のモニター室（４階）に設置し、２～３名体制で運用可能であること。
|  | 5 | モニター類は、設置場所の照明環境下における最適な輝度で視認性を確保すること。
|  | 6 | 日常のメンテナンスは、事務局職員が簡易な作業で行えること。
音響設備 | 会議マイク | 7 | マイクシステムの音声は有線デジタル方式とし、マイクユニットは充電不要であること。
|  | 8 | 全て同一の製品又は統一感のある製品であること。
|  | 9 | マイクユニットの数量は議長席１、演壇１、質問者席１、執行部席３０とする。
|  | 10 | 起立発言を前提として適切かつ妥当なマイクの長さであること。
|  | 11 | マイクアームは自由に向きや角度を変えられる柔軟なものであること。
|  | 12 | マイクヘッドは風防が装着され、発言音声が明瞭にひろえる適切な大きさであること。
|  | 13 | マイクユニットはメンテナンス性を考慮して着脱可能であること。
|  | 14 | 発言時にはマイク先端のランプが点灯するなど、視覚的にマイクのＯＮ／ＯＦＦの状態が確認できること。
|  | 15 | 議長席のマイクは常にＯＮの状態にできること。
|  | 16 | 発言者が質問席又は演壇に到達すると、マイクが自動でＯＮになること。
|  | 17 | ３台以上のマイクユニットで同時に発言できること。
|  | 18 | 各マイクの音声は、聴取に適した音量に自動調整され、かつ、開会中であってもマイク全体又は個別での音量調整をタッチパネルで容易に行えること。
|  | 19 | マイクユニットには発言ボタンを備えること。ユニットに追加できない場合は卓上での設置とする。
|  | 20 | 質問者席のマイクユニットは可動式とし、議場外への搬出に対応したユニット及び配線とすること。
|  | 21 | 会議中のマイクのＯＮ／ＯＦＦのログをＣＳＶ形式又はＥｘｃｅｌ形式で出力できること。
音響設備 | ハンド型 無線マイク | 22 | ハンド型無線マイクを２本以上納入すること。
| 集音マイク | 23 | マイクシステムの音声とは別系統で、集音マイクを１本以上設置し、不規則発言の集音や会議マイクのバックアップ集音ができること。
| スピーカー等 | 24 | 聴取に適した音質を確保し、ノイズやハウリングの発生を抑制すること。
|  | 25 | 議場の形状を考慮したうえで、適切な位置に適切な数量を配置すること。既設のアンプ及びミキサーも更新すること。
|  | 26 | 議場（傍聴席エリアを含む。）のどこからでも発言を明瞭に聞き取れること。
|  | 27 | ハンド型有線マイク１本が使用できること。既設のハンド型有線マイクの使用も可能であること。
| ブザー操作 | 28 | 議長席からの操作により、ブザー音を議場内のスピーカーから鳴らし、開会・休憩・閉会を知らせることができること。（既設の手動押しボタン式スイッチの流用を認める。）
| 非常用放送 対応 | 29 | 緊急時には、非常用放送を優先して本会議の音響を停止すること。
映像設備 | カメラ | 30 | フルＨＤ旋回型カメラを４台以上、議場の形状を考慮したうえで、適切な位置に適切な数量を設置すること。
|  | 31 | カメラレンズは光学18倍以上のズーム機能を有すること。
|  | 32 | ズーム使用時も含め、議場の照明環境下で鮮明な画像を撮影できる解像度及び画素数であること。
|  | 33 | 撮影する対象者ごとに最適な設定をプリセットできること。
|  | 34 | プリセットは議場内の全席に加え、全景など使用頻度の高い設定を10パターン以上登録できること。
|  | 35 | タッチパネル上でカメラのパン、チルト、ズーム等の操作並びにプリセットの呼び出しができること。
|  | 36 | 各カメラ映像を常時同時に確認できること。
|  | 37 | ＨＤ－ＳＤＩ信号を出力できること。
| 議場内モニター | 38 | 46型以上の液晶モニターを２台以上、議員席及び執行部席の広い角度から見やすい位置に設置すること。
|  | 39 | 設置方法は壁掛け式とし、アンカーボルトを鉄筋コンクリート壁まで打ち込み、固定すること。
|  | 40 | 発言残時間、出席議員数、ＨＤＭＩ出力映像、投票結果その他議事運営に関する情報を表示できること。
映像設備 | 議場内モニター | 41 | モニターへの配線は、ＨＤＭＩケーブル又はＨＤ－ＳＤＩケーブルを用いること。なお、ＨＤ－ＳＤＩケーブルを使用の場合は、モニター等のＨＤＭＩ端子に接続できるよう変換すること。
|  | 42 | 各モニターに同一の映像を表示できること。
| 議場内モニター（モニター室） | 43 | 32型以上の液晶モニターを１台以上、モニター室に設置すること。
|  | 44 | 議会中継映像が字幕表示付きで放映されること。既設の字幕表示システムの使用も可能であること。
| 議場内モニター （議長席等） | 45 | 13型以上の液晶モニターを各１台、議長席及び議会事務局長席に設置すること。
|  | 46 | 発言許可申請者がモニターに表示されること。発言残時間、出席議員数、投票結果その他議事運営に関する情報を表示できること。
|  | 47 | いずれのモニターにも同一の映像を表示すること。
| テロップ | 48 | 議員名並びに執行部職員の役職及び氏名を登録できること。
|  | 49 | 最新の議員名並びに執行部職員の役職及び氏名を全て登録したうえで納入すること。
|  | 50 | 録画中であっても随時、登録、変更等の作業ができること。
|  | 51 | マイクをＯＮにしたら、発言者の役職・氏名がカメラ映像の下部に表示されること。なお、テロップは手動でも表示・非表示を操作できること。
|  | 52 | テロップに使用できる文字は、ひらがな、全角カタカナ、全半角英数字及び漢字（外字を含む）等に対応し、人名漢字が多数表示できること。なお、少なくともMicrosoft Officeで使用できる文字に対応すること。
|  | 53 | 表示されるテロップの表示位置は自由に選択でき、設定変更も簡単な操作でできること。
制御システム | タッチパネル | 54 | 議会運営に必要な機能の操作をタッチパネル３台以上で操作できること。また、マウス及びキーボードでも操作できること。
|  | 55 | マイク、カメラ及びテロップが連動し、ワンタッチで同時に切替ができること。また、これらを独立して作動させることも可能であること。
|  | 56 | 発言ボタンと連動して、タッチパネルの画面が切り替わること。表示する画面は自由に設定が可能であること。
|  | 57 | タッチパネルの画面表示は、実際の議場の座席レイアウトに沿い、視覚的に見やすく操作しやすいこと。
|  | 58 | 議員名並びに執行部職員の役職及び氏名がタッチパネルの画面に表示されること。
制御システム | 座席レイアウト | 59 | 最新の議員名並びに執行部職員の役職及び氏名が画面に表示される状態で納入すること。
|  | 60 | ３以上のパターンを設定でき、簡単に切替えができること。
|  | 61 | 座席レイアウトの変更や役職・氏名の登録、変更等の作業がいつでも容易に行えること。
傍聴席設備 | 傍聴者用モニター | 62 | 65型以上の液晶モニターを２台以上、傍聴席の広い角度から見やすい位置に設置すること。
|  | 63 | 設置場所の照明環境下における最適な輝度で視認性を確保すること。
|  | 64 | 字幕表示が従来通り行えること。既設の字幕表示システムの使用も可能であること。
|  | 65 | 各モニターに同一でない映像を表示できること。また、議場内モニターと連動しない（同一でない映像を表示する）設定も選択できること。
| 音声ジャック | 66 | 傍聴席に難聴者対応として、音量調節が可能な音声ジャックを３か所設置すること。
| ＨＤＭＩ端子 | 67 | ＨＤＭＩ端子の差込口を報道関係者席に８か所設置し、ＨＤ－ＳＤＩ信号による本会議映像・音声データの受信に対応すること。
議場外設備 | 議会事務局執務室モニター | 68 | 65型以上の液晶モニターを２台、議会事務局執務室の広い角度から見やすい位置に設置すること。
|  | 69 | 設置方法は天井吊り式、壁掛け式のいずれでも可とするが、壁掛け式とする場合は、アンカーボルトを鉄筋コンクリート壁まで打ち込み、固定すること。
|  | 70 | スピーカーを内蔵すること。
|  | 71 | 付属のリモコンでＯＮ／ＯＦＦ、音量調整、映像切替などの操作ができること。
|  | 72 | いずれのモニターにも議会中継映像が音声付きで放映されること。
| その他庁内モニター | 73 | 各会派控室、各局長室その他庁内の既設モニターに、従来通り議会中継映像が音声付きで放映されること。
その他の設備・機能等 | モニター等への資料表示 | 74 | ＨＤＭＩ端子の差込口を４か所（演壇１、質問者席１、議会事務局席２）に設置し、議場内モニター及び議会中継映像にＨＤＭＩ出力映像を表示できること。また、モニター等での動作確認が取れているＨＤＭＩケーブルを、４本納入すること。
|  | 75 | ＨＤＭＩ出力映像の表示・非表示の切替は、タッチパネル上で操作できること。
その他の設備・機能等 | 出席議員数の集計・モニター表示 | 76 | 議席の氏名標にセンサーを搭載するなど、出席議員数をカウントできること。
|  | 77 | 制御システムと連動し、出席議員数を議場内モニターに表示できること。
| 発言残時間の管理 | 78 | 発言残時間を質問者席のマイクのＯＮ／ＯＦＦの状態に連動して自動計測すること。また、非連動での運用もできること。
|  | 79 | 通常は分単位で、残り１分以下になった時は秒単位で、議場内モニターに表示できること。
| 電子採決システム | 80 | 議長席及び議員席に投票ボタンを設置し、電子採決に対応すること。
|  | 81 | 投票ボタンは３択以上を有し、「賛成」「反対」などの選択肢が一見して分かりやすく、誤操作しにくいデザインとすること。
|  | 82 | 投票ボタンはメンテナンス性を考慮して着脱可能であること。
|  | 83 | 投票後も締切までは投票内容の修正ができること。
|  | 84 | 制御システムと連動し、投票結果は締切後に即時で表示できること。
|  | 85 | 無記名投票及び記名投票に対応できること。
|  | 86 | 各議員による投票を案件別にCSV形式又はExcel形式で出力できること。
| 本会議のオンライン参加 | 87 | 議場に出席できない議員がオンラインで本会議に参加し、一般質問及び表決を実施できる機能を有すること。
| インターネット配信 | 88 | 既設の中継用機器を利用して、本会議のインターネット配信が従来通り行えること。
|  | 89 | 本会議のインターネット生配信への字幕表示が従来通り行えること。既設の字幕表示システムの使用も可能であること。
| 録画機能 | 90 | カメラで撮影した映像をフルＨＤで録画できるブルーレイレコーダー（ＨＤＤ容量が４ＴＢ以上のもの）を１台以上設置すること。
|  | 91 | 録画の開始、一時停止、再開及び停止等の操作をタッチパネルで容易に操作でき、タッチパネル上で「録画中」の状態が視認できること。
| 録音機能 | 92 | デジタルデータとして発言等を高品質で録音できるための機器（ＳＤＸＣカード又はＵＳＢフラッシュメモリ（保存容量は64GB以上）等にデータを移行又は直接保存できるもの）を１台以上設置すること。
|  | 93 | 同時録音又はリレー録音が可能であること。
|  | 94 | マイクシステムによる音声と集音マイクによる音声を別個に録音できること。
その他の設備・機能等 | 録音機能 | 95 | 録音の開始、一時停止、再開及び停止等の操作をタッチパネルで容易に操作でき、タッチパネル上で「録音中」の状態が視認できること。
| 電源 | 96 | 主電源ユニット等を設置し、制御システム、音響設備及び映像設備の電源管理を一括で行えること。
|  | 97 | 無停電電源装置（ＵＰＳ）を設置し、議場への外部電源が停止した場合にも、当日の会議終了まで制御システム、音響設備及び映像設備の電源を維持し、議会運営に支障が出ないようにすること。
| 議場内機器・什器類 | 98 | モニター室に設置する機器はラックに配架するなど、省スペースに努めること。
|  | 99 | モニター室から議場内を目視しながらタッチパネルを操作することを念頭に、機器を設置すること。
設計・施工等 | 全般 | 100 | 本会議のインターネット配信業務を受託している事業者と必要に応じて協議を行い、正常にインターネット配信できるよう設計・施工すること。
|  | 101 | 配線やキズ等が極力目立たないよう工夫し、議場全体の景観を保持すること。
|  | 102 | 引渡しを要さない発生材等は関係法令に従い事業者の責任において処分すること。
|  | 103 | 不要となる既設の機器を下取り（無償引取り）すること。
| マニュアル | 104 | システム及び機器の操作・管理マニュアルを作成し、市に提供すること。
| 研修 | 105 | 議会事務局職員に対して、システム及び機器の操作・管理研修（２時間程度）を実施すること。
保守 |  | 106 | システム及び機器を正常に作動させるため、事業者の負担でこれらの調整並びに消耗品の補充及び交換等のメンテナンスを行うこと。
|  | 107 | 定例会及び臨時会の会期の１週間前までに、システムのアップデート作業及び機器の動作確認を行うこと。なお、バージョンアップによる変更内容を事務局職員に説明し、議会運営に支障が出ないようにすること。
|  | 108 | システム又は機器に異常が発生したとの連絡を事務局職員より受けてから２時間以内に、現地での障害切り分け・復旧作業を行うこと。

## 【別紙2】委員会室（RFI用）
別紙２
○倉敷市議会議場システム等更新整備事業に係る基礎的要件一覧
【委員会室】
基礎的要件項目 |  | No | 要件の詳細 | 対応可否 | 備考
機器全般 |  | 1 | 導入する機器は全て新品であること。 （配管・配線については、支障がない範囲で既設流用を認める。）
|  | 2 | メーカーサポート期間内は国内に在庫が確保され、メンテナンスが容易かつ故障対応等が迅速に実施できること。
|  | 3 | 日常のメンテナンスは、事務局職員が簡易な作業で行えること。
音響設備 | マイク | 4 | 全て同一の製品又は統一感のある製品であること。なお、既設の卓上型マイクスタンドの利用を可とする。
|  | 5 | ハンド型有線マイクの数量は第１～第４委員会室（計４室）に各１１本（委員席８本、執行部席３本）、特別委員会室（１室）に１７本（委員席１４本、執行部席３本）とする。
|  | 6 | ハンド型無線マイクの数量は第１～第４委員会室（計４室）に各２本、特別委員会室（１室）に４本とする。
|  | 7 | マイクの入力音量は、着座者に対応して事前に設定できること。
| その他機器 | 8 | 聴取に適した音質を確保し、ノイズやハウリングの発生を抑制すること。
|  | 9 | 各種入出力の音量調整を行うデジタルスマートミキサーを設置すること。また、音声入出力の設定はフロントパネルから行うことができること。
|  | 10 | 各室の形状を考慮したうえで、適切な位置に適切な機器を配置すること。既設の機器（庁内設備のスピーカーを除く）は全て更新すること。
|  | 11 | 室内のどこからでも発言を明瞭に聞き取れること。
|  | 12 | 必要に応じてラックに配架するなど、省スペースに努めること。
|  | 13 | 特別委員会室の会議音声を第４委員会室に、第１委員会室の会議音声を第２委員会室に配信できること。その他の組合せへの変更が容易にできること。
映像設備 | モニター | 14 | 50型以上の液晶モニターを第１～第４委員会室及び特別委員会室（計５室）に各１台以上、各席の広い角度から見やすい位置に設置すること。
|  | 15 | 設置場所の照明環境下における最適な輝度で視認性を確保すること。
|  | 16 | スピーカーを内蔵すること。
|  | 17 | 付属のリモコンでＯＮ／ＯＦＦ、音量調整、映像切替などの操作ができること。
映像設備 | モニター | 18 | ＨＤＭＩケーブルを用いてパソコンの画面をモニターに表示できること。また、モニターでの動作確認が取れているＨＤＭＩケーブルを、モニターと同数納入すること。
その他の設備・機能等 | 委員会の配信 | 19 | 各委員会室で開催する会議を配信（庁内生配信、インターネット生配信及び録画配信を想定）する場合に必要となる機器（付属品を含む）を納入すること。
|  | 20 | インターネット生配信への字幕表示に対応すること。
設計・施工等 | 全般 | 21 | 配線やキズ等が極力目立たないよう工夫し、委員会室全体の景観を保持すること。
|  | 22 | 引渡しを要さない発生材等は関係法令に従い事業者の責任において処分すること。
|  | 23 | 不要となる既設の機器を下取り（無償引取り）すること。
| マニュアル | 24 | 機器の操作・管理マニュアルを作成し、市に提供すること。
| 研修 | 25 | 議会事務局職員に対して、機器の操作・管理研修（２時間程度）を実施すること。
保守 |  | 26 | 機器を正常に作動させるため、事業者の負担で機器の調整並びに消耗品の補充及び交換等のメンテナンスを行うこと。
|  | 27 | 機器に異常が発生したとの連絡を事務局職員より受けてから２時間以内に、現地での障害切り分け・復旧作業を行うこと。